实验室智能配液与加注控制系统

系统功能与技术方案说明

# 一、系统概述

本系统面向实验室长期、无人值守的溶液配制与实验加注场景，实现从纯净水进样、药剂配比、搅拌混合，到实验缸定期换水的全流程自动化闭环控制。系统在保证配液浓度精确、实验数据连续可靠的同时，最大限度降低人工值守与人为操作失误的风险，让实验人员从繁琐重复的现场操作中解放出来，专注于实验本身。

# 二、核心功能

1. 精确自动配液

系统根据设定的目标浓度与母液浓度，自动计算并精确控制加药量，全程无需人工称量、配比、手动加注，从源头消除人工配液常见的计量误差和批次间不一致问题。

2. 自动加注与定期换水

系统按预设的实验周期，自动完成实验缸溶液的更新——排出旧溶液、注入新配好的溶液，整个换水过程无需人工介入，保证实验条件按计划稳定运行，即便在夜间或节假日也能持续可靠工作。

3. 实时环境监测与预警

系统对温度、pH等关键实验参数进行全程实时采集与记录，一旦数据超出设定的安全范围，立即触发提示，帮助实验人员第一时间掌握实验环境状态，避免因环境异常导致实验数据失真或样本损失。

# 三、智能化亮点

相比传统的定时定量控制方式，本系统在调度逻辑上做了针对性优化，具备以下差异化能力：

- 智能节奏调度：  系统会持续预判本轮配液能否赶上下一次换水节点，一旦发现节奏可能跟不上，会在真正影响实验之前提前介入、自动微调运行节奏，避免出现"新溶液没准备好、旧溶液已到期"这种被动局面。

- 滚动自学习校正：  系统会根据历史运行数据，持续优化对下一轮作业时长的预判精度，运行时间越久，调度判断就越贴合设备的实际工况，无需人工反复调参。

- 分级响应机制：  在自动调度仍无法覆盖异常情况时，系统会主动升级提示级别、提醒人工介入，而不是让问题在无人察觉的情况下持续累积，兼顾自动化效率与可控性。

# 四、安全与可靠性设计

考虑到系统长期无人值守运行、且涉及药剂加注，安全与可靠性是本方案的设计重点，采用了多层次的冗余保护：

- 双重防溢出保护：  关键液位监测点均采用双重独立判断逻辑，一旦出现异常升高的迹象，系统会立即、强制性地切断相应通路，并通过独立于常规控制逻辑的硬件保护动作兜底，从根本上杜绝溢出风险。

- 硬件级紧急停止：  系统配备物理硬件级别的紧急停止装置，触发后直接切断设备动力电源，不依赖也不经过任何程序判断环节，响应速度和可靠性达到工业安全标准要求，即便控制系统本身出现异常也能确保设备安全停止。

- 分级报警与安全联锁：  系统对报警信息按风险等级自动分类处理：一般性、非风险类的提示可自动恢复，不影响连续运行；但凡涉及安全风险的报警，则强制要求人工确认后才能继续，杜绝"带病运行"。

- 断电数据保护：  系统关键运行数据具备断电保持能力，意外断电后重新上电即可自动恢复此前的运行状态与进度，无需重新配置或人工干预，最大限度减少突发断电对实验连续性的影响。

核心价值 让实验室的配液与加注实验真正实现"无人值守、全程可控"——在保证精度与安全的前提下，把实验人员从重复性现场操作中解放出来，把时间和精力留给真正重要的研究工作。